## Sheet1
附件：
2025年乌拉特中旗海流图镇下半年建设工程材料市场价格信息表
材料编码 | 材料名称及规格型号 | 计量单位 | 含税价格(元) | 除税价格(元) | 平均税率(%) | 备注
一、通用及建筑装饰材料
01010030 | 热轧圆盘条 Ф10以内 | t | 3382 | 3001.1536 | 12.69 | HPB300
01010020 | 热轧圆盘条 φ10以外 | t | 3365 | 2986.068 | 12.69 | HPB300
01010120 | 螺纹钢筋 φ10以内 | t | 3459 | 3069.4827 | 12.69 | 盘螺 HRB400E
| 螺纹钢筋 φ12 | t | 3483 | 3090.78 | 12.69 | 盘螺 HRB400E
| 螺纹钢筋 φ12～14 | t | 3505 | 3110.3026 | 12.69 | HRB400E
| 螺纹钢筋 φ16～22 | t | 3346 | 2969.2076 | 12.69 | HRB400E
01010135 | 螺纹钢筋 φ25 | t | 3366 | 2986.9554 | 12.69 | HRB400E
| 螺纹钢筋 φ28-32 | t | 3416 | 3031.3249 | 12.69 | HRB400E
| 方管 综合 | t | 3950 | 3505.1912 | 12.69 | Q235
01130001 | 扁钢 综合 | t | 3600 | 3194.6047 | 12.69 | Q235
01170001 | 工字钢 综合 | t | 3700 | 3283.3437 | 12.69 | Q235
01190002 | 槽钢 综合 | t | 3650 | 3238.9742 | 12.69 | Q235
01210002 | 角钢 综合 | t | 3700 | 3283.34 | 12.69 | Q235
01290135 | 中厚钢板 δ4.1～20 | t | 3650 | 3238.97 | 12.69
| 普通硅酸盐水泥P.O 42.5 | t | 296 | 262.6675 | 12.69 | 袋装
| 粉煤灰硅酸盐水泥 PF32.5 | t | 275 | 244.0323 | 12.69 | 袋装
04030015 | 中砂 | m3 | 70 | 67.9612 | 3
04030025 | 粗砂 | m3 | 70 | 67.9612 | 3
04030030 | 砂砾 5～80 | m3 | 65 | 63.1068 | 3 | 天然砂砾
04050005 | 碎石 20～40 | m3 | 85 | 82.5243 | 3
04050015 | 碎石 30～50 | m3 | 85 | 82.5243 | 3
04050020 | 碎石 5 | m3 | 85 | 82.5243 | 3
04050025 | 碎石 10 | m3 | 85 | 82.5243 | 3
04050080 | 砾石 30 | m3 | 70 | 67.9612 | 3
| M10水泥砖240×115×53 | 千块 | 540 | 479.19 | 12.69
| M10水泥砖190×90×53 | 千块 | 355 | 315.0235 | 12.69
| M10水泥多孔砖240×115×90 | 千块 | 535 | 474.7537 | 12.69
| 粉煤灰蒸压加气混凝土砌块100mm厚 | m³ | 215 | 190.79 | 12.69
| 粉煤灰蒸压加气混凝土砌块＞100mm厚 | m³ | 215 | 190.79 | 12.69
04310010 | 商品混凝土 C15 碎石 | m3 | 255 | 247.57 | 3 | 商砼价格信息含10km以内运费，不含泵送费。运距超过10km，每公里增加 2元/m³。汽车泵送费25元/m³、56米以上35元/m³；车载泵泵送费20元/m³；地泵泵送费20元/m³。细石混凝土增加20元/m³。防冻混凝土增加30元/m³。早强剂增加30元/m³。 抗渗混凝土P6增加20元/m³，P8增加元35/m³。
04310020 | 商品混凝土 C20 碎石 | m3 | 275 | 266.99 | 3
04310030 | 商品混凝土 C25 碎石 | m3 | 295 | 286.41 | 3
04310040 | 商品混凝土 C30 碎石 | m3 | 310 | 300.97 | 3
04310050 | 商品混凝土 C35 碎石 | m3 | 330 | 320.39 | 3
04310060 | 商品混凝土 C40 碎石 | m3 | 355 | 344.66 | 3
04310070 | 商品混凝土 C45 碎石 | m3 | 385 | 373.79 | 3
4310080 | 商品混凝土 C50 碎石 | m3 | 410 | 398.06 | 3
05030060 | 板方材 | m3 | 1760 | 1561.8067 | 12.69
11210020 | 塑钢 纱窗扇 | m2 | 66.2 | 58.7452 | 12.69 | 推拉
| 中空塑钢推拉窗(80系列)含玻璃 | m2 | 195 | 173.0411 | 12.69 | 不含安装
| 中空塑钢平开窗(60系列)含玻璃 | m2 | 203 | 180.1402 | 12.69 | 不含安装
| 断桥中空铝合金平开窗（55系列）含玻璃 | m2 | 380 | 337.2083 | 12.69 | 不含安装
| 断桥中空铝合金平开窗（60系列）含玻璃 | m2 | 420 | 372.7039 | 12.69 | 不含安装
| 断桥中空铝合金平开窗（65系列）含玻璃 | m2 | 465 | 412.6364 | 12.69 | 不含安装
| 断桥中空铝合金平开窗（70系列）含玻璃 | m2 | 535 | 474.7537 | 12.69 | 不含安装
13310001 | 改性乳化沥青 | kg | 3.1 | 2.7509 | 12.69
| 改性沥青卷材3mm聚脂胎 -20°C | m2 | 25 | 22.1848 | 12.69
| 改性沥青卷材4mm聚脂胎 -20°C | m2 | 26.5 | 23.5158 | 12.69
| 改性沥青卷材3mm聚脂胎 -25°C | m2 | 26.5 | 23.5158 | 12.69
| 改性沥青卷材4mm聚脂胎 -25°C | m2 | 28 | 24.8469 | 12.69
| 柴油 0# | kg | 7.78 | 6.9039 | 12.69
| 汽油 92# | kg | 9.31 | 8.2616 | 12.69
| 聚苯乙烯泡沫板B1级20kg/m³ | m3 | 360 | 319.46 | 12.69
| 聚苯乙烯泡沫板B2级20kg/m³ | m3 | 345 | 306.15 | 12.69
| EPS模块600*500*50 20kg/m3 | kg | 410 | 363.83 | 12.69
35030080 | 木支撑 | m3 | 1820 | 1615.05 | 12.69
二、安装工程材料
17010050 | 焊接钢管 综合 | t | 3700 | 3283.34 | 12.69
17030001 | 镀锌钢管 综合 | t | 4285 | 3802.47 | 12.69
| PP-R冷水管 1.6Mpa 20×2.0 | m | 4.6 | 4.082 | 12.69
| PP-R冷水管 1.6Mpa 25×2.3 | m | 6.3 | 5.5906 | 12.69
| PP-R冷水管 1.6Mpa 32×2.9 | m | 11 | 9.7613 | 12.69
| PP-R冷水管 1.6Mpa 40×3.7 | m | 16 | 14.1982 | 12.69
| PP-R冷水管 1.6Mpa 50×4.6 | m | 26 | 23.0721 | 12.69
| PP-R冷水管 1.6Mpa 63×5.8 | m | 40.8 | 36.2055 | 12.69
| PP-R冷水管 1.6Mpa 75×6.8 | m | 55 | 48.8065 | 12.69
| PVC塑料排水管 DN50 | m | 9 | 7.99 | 12.69
| PVC塑料排水管 DN75 | m | 15.9 | 14.11 | 12.69
| PVC塑料排水管 DN100 | m | 24 | 21.3 | 12.69
| PVC塑料排水管 DN150 | m | 50.56 | 44.87 | 12.69
| PE-RT地暖管 DN20×2.3mm 1.6Mpa | m | 3.85 | 3.4165 | 12.69
| PE-RT地暖管 DN20×2.8mm 1.6Mpa | m | 5.2 | 4.6144 | 12.69
| PE-RT地暖管 DN25×2.8mm 1.6Mpa | m | 6.15 | 5.4574 | 12.69
| 柔性铸铁排水管 DN50 | m | 34.28 | 30.4197 | 12.69
| 柔性铸铁排水管 DN75 | m | 46.79 | 41.521 | 12.69
| 柔性铸铁排水管 DN100 | m | 63.1 | 55.9943 | 12.69
| 柔性铸铁排水管 DN125 | m | 79 | 70.1038 | 12.69
| 柔性铸铁排水管 DN150 | m | 104.9 | 93.0872 | 12.69
| 柔性铸铁排水管 DN200 | m | 168.2 | 149.259 | 12.69
| 法兰截止阀J41H-16 DN50 | 个 | 423 | 375.366 | 12.69
| 法兰截止阀 J41H-16 DN65 | 个 | 510 | 452.569 | 12.69
| 法兰截止阀J41H-16 DN80 | 个 | 685 | 607.8623 | 12.69
| 法兰截止阀J41H-16 DN100 | 个 | 816 | 724.1104 | 12.69
| 法兰截止阀J41H-16 DN150 | 个 | 1595 | 1415.3873 | 12.69
| 螺纹截止阀 J11H-16 DN40 | 个 | 95.1 | 84.39 | 12.69
| 螺纹截止阀 J11H-16 DN20 | 个 | 31.8 | 28.22 | 12.69
| 螺纹截止阀 J11H-16 DN25 | 个 | 47.4 | 42.06 | 12.69
| 螺纹截止阀 J11H-16 DN32 | 个 | 67.2 | 59.63 | 12.69
| 螺纹截止阀 J11H-16 DN50 | 个 | 129.5 | 114.92 | 12.69
| 自动排气阀 DN20 | 个 | 67.1 | 59.5439 | 12.69
| 自动排气阀 DN25 | 个 | 75.6 | 67.0867 | 12.69
| 分集水器（铜镀镍、本色双球阀） 1路 | 组 | 142 | 126.0094 | 12.69
| 分集水器（铜镀镍、本色双球阀） 2路 | 组 | 221.8 | 196.8231 | 12.69
| 分集水器（铜镀镍、本色双球阀） 3路 | 组 | 341.6 | 303.1325 | 12.69
| 分集水器（铜镀镍、本色双球阀） 4路 | 组 | 452.6 | 401.6328 | 12.69
| 分集水器（铜镀镍、本色双球阀） 5路 | 组 | 550.2 | 488.2421 | 12.69
| 锁闭调节阀 DN25 | 个 | 62.1 | 55.1069 | 12.69
| 锁闭调节阀 DN32 | 个 | 88.7 | 78.7115 | 12.69
| 过滤一体球阀 DN25 | 个 | 93.2 | 82.7048 | 12.69
| 过滤一体球阀 DN32 | 个 | 133.1 | 118.1116 | 12.69
| 法兰闸阀 Z41H-16 DN50 | 个 | 150 | 133.1085 | 12.69
| 法兰闸阀 Z41H-16 DN65 | 个 | 191 | 169.4915 | 12.69
| 法兰闸阀 Z41H-16 DN80 | 个 | 245 | 217.4106 | 12.69
| 法兰闸阀 Z41H-16 DN100 | 个 | 295 | 261.7801 | 12.69
| 法兰闸阀 Z41H-16 DN125 | 个 | 486 | 431.2716 | 12.69
| 法兰闸阀 Z41H-16 DN150 | 个 | 601 | 533.3215 | 12.69
| 法兰闸阀 Z41H-16 DN200 | 个 | 931 | 826.1603 | 12.69
| 法兰闸阀 Z41H-16 DN250 | 个 | 1324 | 1174.9046 | 12.69
| 螺纹球阀 Q11F-16P DN15 | 个 | 17 | 15.0856 | 12.69
| 螺纹球阀 Q11F-16P DN20 | 个 | 27 | 23.9595 | 12.69
| 螺纹球阀 Q11F-16P DN25 | 个 | 41 | 36.383 | 12.69
| 螺纹球阀 Q11F-16P DN32 | 个 | 55 | 48.8065 | 12.69
| 螺纹球阀 Q11F-16P DN40 | 个 | 92 | 81.6399 | 12.69
| 螺纹球阀 Q11F-16P DN50 | 个 | 130 | 115.3607 | 12.69
| 螺纹球阀 Q11F-16P DN65 | 个 | 288 | 255.5684 | 12.69
| 螺纹球阀 Q11F-16P DN80 | 个 | 370 | 328.3344 | 12.69
| 螺纹球阀 Q11F-16P DN100 | 个 | 580 | 514.6863 | 12.69
| PP-R阀门(铜) DN15 | 个 | 24 | 21.2974 | 12.69
| PP-R阀门(铜) DN20 | 个 | 29 | 25.7343 | 12.69
| PP-R阀门(铜) DN25 | 个 | 44 | 39.0452 | 12.69
| PP-R阀门(铜) DN32 | 个 | 61 | 54.1308 | 12.69
| PP-R阀门(铜) DN40 | 个 | 83 | 73.6534 | 12.69
| PP-R阀门(铜) DN50 | 个 | 99 | 87.8516 | 12.69
| PVC阀门(铜) DN15 | 个 | 24 | 21.2974 | 12.69
| PVC阀门(铜) DN20 | 个 | 29 | 25.7343 | 12.69
| PVC阀门(铜) DN25 | 个 | 44 | 39.0452 | 12.69
| PVC阀门(铜) DN32 | 个 | 61 | 54.1308 | 12.69
| 室内消火栓 SN65 | 只 | 64 | 56.793 | 12.69
| 室内旋转消火栓 SNz65 | 只 | 106.5 | 94.5071 | 12.69
| 减压稳压室内消火栓 SNW65 | 只 | 115 | 102.0499 | 12.69
| 消火栓水枪 | 个 | 71 | 63.0047 | 12.69
| 消防器材架 | 个 | 315 | 279.5279 | 12.69
| 干粉ABC灭火器 3kg | 具 | 67.2 | 59.6326 | 12.69
| 干粉ABC灭火器 4kg | 具 | 75 | 66.5543 | 12.69
| 干粉ABC灭火器 8kg | 具 | 97.5 | 86.5205 | 12.69
| CO2灭火器 2kg | 具 | 128.7 | 114.2071 | 12.69
| CO2灭火器 3kg | 具 | 141 | 125.122 | 12.69
| 防火堵料DZD-I | kg | 9.8 | 8.6964 | 12.69
| 防火堵板3mm | ㎡ | 97.6 | 86.6093 | 12.69
| 玻璃球洒水喷头 ZST-15 | 个 | 16 | 14.1982 | 12.69
| 玻璃球洒水喷头 ZST-20 | 个 | 24.8 | 22.0073 | 12.69
| 洒水喷头（隐避式） | 个 | 39 | 34.6082 | 12.69
| 水幕喷头ZSTm-15 | 个 | 17.8 | 15.7955 | 12.69
| 快速反映喷头 | 个 | 30 | 26.6217 | 12.69
| 水带接口 KD65 | 付 | 33.7 | 29.905 | 12.69
| 水带接口 KD80 | 付 | 46.1 | 40.9087 | 12.69
| 水带接口 KD100 | 付 | 53.2 | 47.2092 | 12.69
| 异径接口 DN65X50 | 个 | 51.3 | 45.5231 | 12.69
| 异径接口 DN80X65 | 个 | 55.6 | 49.3389 | 12.69
| 沟槽卡箍 DN65 | 个 | 18.7 | 16.5942 | 12.69
| 沟槽卡箍 DN80 | 个 | 19.8 | 17.5703 | 12.69
| 沟槽卡箍 DN100 | 个 | 20.3 | 18.014 | 12.69
| 沟槽卡箍 DN125 | 个 | 38.6 | 34.2533 | 12.69
| 沟槽卡箍 DN150 | 个 | 42.6 | 37.8028 | 12.69
| 沟槽卡箍 DN200 | 个 | 74.1 | 65.7556 | 12.69
| 90°沟槽弯头 DN65 | 个 | 38.9 | 34.5195 | 12.69
| 90°沟槽弯头 DN80 | 个 | 47.8 | 42.4173 | 12.69
| 90°沟槽弯头 DN100 | 个 | 55 | 48.8065 | 12.69
| 90°沟槽弯头 DN125 | 个 | 90 | 79.8651 | 12.69
| 90°沟槽弯头 DN150 | 个 | 112 | 99.3877 | 12.69
| 90°沟槽弯头 DN200 | 个 | 224 | 198.7754 | 12.69
| 45°沟槽弯头 DN65 | 个 | 26.8 | 23.7821 | 12.69
| 45°沟槽弯头 DN80 | 个 | 40 | 35.4956 | 12.69
| 45°沟槽弯头 DN100 | 个 | 50.5 | 44.8132 | 12.69
| 45°沟槽弯头 DN125 | 个 | 75.4 | 66.9092 | 12.69
| 45°沟槽弯头 DN150 | 个 | 95.5 | 84.7458 | 12.69
| 45°沟槽弯头 DN200 | 个 | 200.1 | 177.5668 | 12.69
| 沟槽正四通 DN65 | 个 | 61.3 | 54.397 | 12.69
| 沟槽正四通 DN80 | 个 | 90 | 79.8651 | 12.69
| 沟槽正四通 DN100 | 个 | 107 | 94.9507 | 12.69
| 沟槽正四通 DN125 | 个 | 157 | 139.3203 | 12.69
| 沟槽正四通 DN150 | 个 | 261.5 | 232.0525 | 12.69
| 点型感温火灾探测器 JTW-ZCD-G3N | 只 | 129 | 114.4733 | 12.69
| 点型光电感烟火灾探测器 JTY-GD-G3T | 只 | 112.5 | 99.8314 | 12.69
| 火灾声光警报器 TX3307 | 只 | 151 | 133.9959 | 12.69
| 通用底座 DZ-02 | 只 | 8 | 7.0991 | 12.69
| 编码消火栓报警按钮 J-SAM-GST9123A | 只 | 124 | 110.0364 | 12.69
| 手动火灾报警按钮 J-SJP-M-TX3142 | 只 | 80 | 70.9912 | 12.69
| 火灾报警广播音箱 XD5-4C | 只 | 70.5 | 62.561 | 12.69
| 手动报警按钮(带消防电话插口） | 只 | 86 | 76.3156 | 12.69
| 单联单控开关 10A | 个 | 6.2 | 5.5 | 12.69
| 单联双控开关 10A | 个 | 7.1 | 6.3 | 12.69
| 双联双控开关 10A | 个 | 9 | 7.99 | 12.69
| 双联单控开关 10A | 个 | 7.5 | 6.66 | 12.69
| 三联单控开关 10A | 个 | 8.9 | 7.9 | 12.69
| 四联单控开关 10A | 个 | 11.5 | 10.2 | 12.69
26090001 | 声控延时开关(红外线感应) | 个 | 17.43 | 15.47 | 12.69
| 二孔插座 10A | 个 | 5.5 | 4.8806 | 12.69
| 三孔插座 10A | 个 | 8.46 | 7.5073 | 12.69
| 五孔插座 16A | 个 | 9.25 | 8.2084 | 12.69
| 三孔空调插座 16A | 个 | 8.9 | 7.8978 | 12.69
| 一位单控开关带五孔插座 10A | 个 | 12.4 | 11.0036 | 12.69
| 安全型五孔插座 10A | 个 | 12.4 | 11.0036 | 12.69
| 热水器带开关防水五孔插座 16A | 个 | 18.6 | 16.5055 | 12.69
| 洗衣机带开关防水五孔插座 10A | 个 | 21.3 | 18.9014 | 12.69
| 厨房防水五孔插座 10A | 个 | 13.3 | 11.8023 | 12.69
| 抽油烟机安全型五孔插座 10A | 个 | 21.3 | 18.9014 | 12.69
| 电动门暗装单相三极插座 10A | 个 | 21.3 | 18.9014 | 12.69
| 空调专用插座 30A | 个 | 20.3 | 18.014 | 12.69
| 电视插座 | 个 | 5.2 | 4.6144 | 12.69
| 电脑插座 | 个 | 5.3 | 4.7032 | 12.69
| 电话插座 | 个 | 7 | 6.2117 | 12.69
| A型集中控控制型-安全出口灯 消防报警联动型 | 个 | 75 | 66.5543 | 12.69
| A型集中控控制型-疏散指示灯 消防报警联动型 | 个 | 75 | 66.5543 | 12.69
| A型集中控控制型-应急灯 消防报警联动型 | 个 | 75 | 66.5543 | 12.69
| 楼层指示灯 消防报警联动型 | 个 | 75 | 66.5543 | 12.69
| 自带蓄电池型-单管荧光灯 备用时间大于180分钟 1*30W | 套 | 54.1 | 48.0078 | 12.69
| 自带蓄电池型-双管荧光灯 备用时间大于180分钟 2*30W | 套 | 63.9 | 56.7042 | 12.69
| 自带蓄电池吸顶灯 (节能灯) | 套 | 67.4 | 59.8101 | 12.69
| 单管荧光灯 1*36W | 套 | 34 | 30.1713 | 12.69
| 双管荧光灯 2*36W | 套 | 45.3 | 40.1988 | 12.69
| 吸顶灯(节能灯) 18W | 套 | 31.9 | 28.3077 | 12.69
26090001 | 声光控吸顶灯(节能灯) 18W | 套 | 49.7 | 44.1033 | 12.69
| 声光控灯口 | 套 | 13.3 | 11.8023 | 12.69
| 平灯口 | 个 | 2.7 | 2.396 | 12.69
| 空白面板 | 个 | 2.7 | 2.396 | 12.69
| 塑料接线盒 86型 | 个 | 1.3 | 1.1536 | 12.69
| 钢制接线盒 86型 | 个 | 2 | 1.7748 | 12.69
28030480 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm2 | m | 2.25 | 2 | 12.69
28030500 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-4mm2 | m | 3.4 | 3.0171 | 12.69
28030510 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-6mm2 | m | 5.82 | 5.1646 | 12.69
| 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-10mm2 | m | 9.25 | 8.2084 | 12.69
28030520 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-16mm2 | m | 14.6 | 12.9559 | 12.69
28030530 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-25mm2 | m | 19.3 | 17.1266 | 12.69
28030540 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-35mm2 | m | 27 | 23.9595 | 12.69
28030550 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-50mm2 | m | 40.5 | 35.9393 | 12.69
| 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘导线 ZR-BV-2.5mm2 | m | 2.68 | 2.38 | 12.69
| 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘导线 ZR-BV-4mm2 | m | 3.85 | 3.42 | 12.69
| 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘导线 ZR-BV-6mm2 | m | 6.35 | 5.63 | 12.69
| 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘导线 ZR-BV-10mm2 | m | 11.05 | 9.81 | 12.69
| 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘导线 ZR-BV-16mm2 | m | 16.7 | 14.82 | 12.69
| 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘导线 ZR-BV-25mm2 | m | 24.88 | 22.08 | 12.69
| 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘导线 ZR-BV-35mm2 | m | 32.3 | 28.66 | 12.69
| 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘导线 ZR-BV-50mm2 | m | 48.5 | 43.04 | 12.69
| 耐火铜芯聚氯乙烯电线 NH-BV2.5 | m | 2.8 | 2.4847 | 12.69
| 耐火铜芯聚氯乙烯电线 NH-BV4 | m | 4.1 | 3.6383 | 12.69
| PVC阻燃塑料管 φ16 | m | 1.5 | 1.3311 | 12.69
| PVC阻燃塑料管 φ20 | m | 1.9 | 1.686 | 12.69
| PVC阻燃塑料管 φ25 | m | 2.2 | 1.9523 | 12.69
| PVC阻燃塑料管 φ32 | m | 2.8 | 2.4847 | 12.69
| PVC阻燃塑料管 φ40 | m | 3.9 | 3.4608 | 12.69
| PVC阻燃塑料管 φ50 | m | 5.9 | 5.2356 | 12.69
| JDG电线管 φ16×1.2mm | m | 3.2 | 2.8396 | 12.69
| JDG电线管 φ20×1.2mm | m | 4.5 | 3.9933 | 12.69
| JDG电线管 φ25×1.2mm | m | 5.2 | 4.6144 | 12.69
| JDG电线管 φ16×1.3mm | m | 3.64 | 3.2301 | 12.69
| JDG电线管 φ20×1.4mm | m | 4.6 | 4.082 | 12.69
| JDG电线管 φ16×1.5mm | m | 3.7 | 3.2833 | 12.69
| JDG电线管 φ20×1.5mm | m | 5.22 | 4.6322 | 12.69
| JDG电线管 φ25×1.5mm | m | 6.1 | 5.41 | 12.69
| JDG电线管 φ32×1.6mm | m | 7.05 | 6.26 | 12.69
| JDG电线管 φ40×1.6mm | m | 7.68 | 6.82 | 12.69
| JDG电线管 φ50×1.6mm | m | 9.65 | 8.56 | 12.69
三、市政工程材料
| 道路沥青（重胶） | t | 4258 | 3778.51 | 12.69
| 道路沥青（改性） | t | 4850 | 4303.8424 | 12.69
| 砼侧石（长×200×120mm） | m | 19 | 16.86 | 12.69
| 砼侧石（长×300×120mm） | m | 24 | 21.3 | 12.69
| 砼侧石（长×200×100mm） | m | 11.5 | 10.2 | 12.69
| 砼侧石（长×300×100mm） | m | 18 | 15.973 | 12.69
| 面包砖C40 300×150×60mm | m2 | 28 | 24.8469 | 12.69
| 面包砖C40 200×100×60mm | m2 | 32 | 28.3965 | 12.69
| 工字砖C40 灰色 60mm | m2 | 28 | 24.8469 | 12.69
| 盲道砖C40 200×200×60mm | m2 | 30 | 26.62 | 12.69
| 球墨铸铁管DN200 | m | 238 | 211.2 | 12.69
| 球墨铸铁管DN300 | m | 355 | 315.02 | 12.69
| 铸铁井圈井盖φ700（球墨材质） | 套 | 620 | 550.18 | 12.69 | 重型
| 砼井圈井盖φ700轻型 | 套 | 150 | 133.11 | 12.69
| 砼井圈井盖φ700重型 | 套 | 255 | 226.28 | 12.69
| 砼雨水井蓖450×750 | 套 | 210 | 186.35 | 12.69
| 钢纤维砼槽钢边井盖Φ700 | 套 | 300 | 266.22 | 12.69
| 钢纤维砼铁边井蓖750×450（双联） | 套 | 255 | 226.28 | 12.69
| 钢纤维砼铁边井蓖750×450（单联） | 套 | 170 | 150.86 | 12.69